МЕРОПРИЯТИЯ

по устранению нарушений, повлекших административное наказание в отношении ООО «ЖИЛСЕРВИС»

Постановления от 19.12.2014г №98

Постановления от 19.12.2014г №97

Постановления от 19.12.2014г №95

| Постановления № 98 от 19.11.2014г №пункта Предписания №29-10-11-440 от 28.10.2014 | Содержание мероприятия по устранению нарушения | Принятые меры, выполнение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| П.11,12-ул. Заводская,39 кв.2, кв.13 П.33,34 – ул. Пархоменко, 15 кв.6, кв.77 П.43,44 – ул. Лесная, 44 кв.4, кв.44 П.52,53 – ул. Лесная,9 кв.109, кв.1 П.69,70 – ул. Лесная, 3 кв. 6, кв. 39 П.80,81 – ул. Челюскинцев,34 кв.42, кв.72 П.89,90 – ул. Махнёва, 5 кв.80, кв.106 П.97,98 – ул. Челюскинцев, 15/1 кв.15, кв. 17 П.108,109 – ул. Челюскинцев, 17/1 кв.40, кв. 54 П.118,119 – ул. Мира, 11/2 кв.24, кв. 29 П.124,125 – ул. Ленинградская, 19 кв. 6, кв.9 П.134,135 – ул. Ладыженского, 12 кв. 5, кв. 8 П.140 – ул. Ладыженского, 16 кв.28 | Обеспечить соответствие температуры горячей воды в точках водоразбора- кран(смеситель) на кухне, в ванной комнате согласно требованиям законодательства РФ о техническом регулировании (СанПиН2.1.4.2496-09) | . Направлена ПРЕТЕНЗИЯ на имя директора МУП "ГОРЭНЕРГО" Жилякова М.П. о ненадлежащем качестве услуг ГВС. Информация о выполнении: пункты 11,12,33,34,43,44,52,53,69,70,80,81, 89,90,97,98,108,109,118,119,124,125, 134,135,140 –выполнены (письмо о выполнении предписания ООО «Жилсервис» от 05.12.2014г.исх.№1995) температура горячей воды в точках водоразбора- кран(смеситель) на кухне, в ванной комнате соответствует требованиям законодательства РФ о техническом регулировании (СанПиН2.1.4.2496-09) |
| Постановления № 97 от 19.11.2014г №пункта Предписания №29-10-11-440 от 28.10.2014 | Содержание мероприятия по устранению нарушения | Принятые меры, выполнение |
| П.22 –ул. Заводская, 39 П.37 - ул. Пархоменко, 15 П.47 - ул. Лесная, 44 П.65 – ул. Лесная, 9 П.72 – ул. Лесная, 3 П.84 – ул. Челюскинцев, 34 П.92- ул. Махнёва, 5 П.100 – ул. Челюскинцев, 15/1 П.112 – ул. Челюскинцев, 17/1 П.121 – ул. Мира, 11/2 П.128 – ул. Ленинградская, 19 П.138 – ул. Ладыженского, 12 П.142 – ул. Ладыженского, 16 | Разработать предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые возможно проводить в данном многоквартирном доме, с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых мероприятий на 2015 год | Разработан перечень мероприятий для МКД по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2015г. по каждому многоквартирному дому. Информация доведена до сведения собственников. Информация размещена на сайте: www.reformagkh.ru и на сайте УК в сети интернет http://gilservis.16mb.com , на стенде УК «Жилсервис» по адресу: ул. Чапаева, 26 |
| Постановления № 95 от 19.11.2014г №пункта Предписания №29-10-11-440 от 28.10.2014 | Содержание мероприятия по устранению нарушения | Принятые меры, выполнение |
| Ул. Заводская, 39 – п. 5,6,7,8,9,10 | 1.Восстановить отделочный слой цоколя по периметру 2.Устранить просадки, трещины отмостки со стороны фасада здания 3.У водосточных труб выполнить лотки для приёма воды с соблюдением необходимых уклонов. 4.Выполнить герметизацию и заделку межпанельных швов со стороны главного фасада здания. 5.Со стороны главного фасада заменить обшивку дверного полотна запасного выхода. 6.Восстановить бетонный слой ступеней лестницы у запасного выхода со стороны главного фасада | выполнение работ запланировано на апрель-май-июнь 2015года |
| Ул. Пархоменко, 15 – п.23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 | 7.Восстановить отделочный слой цоколя у 4 и 5 подъездов. 8.Восстановить отмостку со стороны бокового фасада здания. 9.Выполнить герметизацию и заделку межпанельных швов со стороны главного фасада здания и у кв.77. 10.Восстановить бетонный слой ступеней лестницы у запасного выхода со стороны главного фасада. 11.Восстановить бетонный слой ступеней лестницы у 5-го подъезда. 12.В подвальном помещении выполнить ремонт трубопровода системы ГВС. 13.Обеспечить эксплуатацию электрооборудования с установленными требованиями. 14.В подвальном помещении трубопровод сети канализации установить на опоры. 15.В подвальном помещении в узле учёта трубопровод ГВС закрепить к опорам. 16.В 1-вом подъезде дома на 9-ом этаже устранить протечки с кровли. | выполнение работ запланировано на апрель-май-июнь 2015год |
| Ул. Лесная, 44 – п.38,39,40,41,42 | 17.В подвальном помещении восстановить теплоизоляцию труб горячего водоснабжения. 18.В подвальном помещении обеспечить проветривание, открыть продухи. 19.Обеспечить эксплуатацию электрооборудования с установленными требованиями. 20.У водосточных труб выполнить лотки для приёма воды с соблюдением необходимых уклонов. 21.Восстановить отделочный слой цоколя дома. | выполнение работ запланировано на апрель-май-июнь 2015год |
| Ул. Лесная, 9 – п.48,49,50,51 | 22.Восстановить отделочный слой цоколя дома. 23.Устранить просадки, трещины отмостки здания. 24.Выполнить герметизацию и заделку межпанельных швов. 25.Устранить следы увлажнения грунта. |  |
| Ул. Лесная, 3 – п.66,67,68 | 26.В подвальном помещении в узле учёта выполнить ремонт трубопровода ГВС. 27.Восстановить отделочный слой цоколя дома. 28.Удалить надписи на лифтовой двери в 1 подъезде на 1-ом этаже. | выполнение работ запланировано на апрель-май-июнь 2015год |
| Ул. Челюскинцев, 34 – п.73,74,75,76,77,78,79 | 29.Удалить надписи на фасаде дома. 30.Восстановить отделочный слой цоколя дома. 31.Обеспечить работу ливневой канализации. 32.В подвальном помещении обеспечить проветривание, открыть продухи. 33.в подвальном помещении устранить капельную течь трубопровода ХВС. 34.удалить надписи на лифтовой двери во 2 подъезде на 1 этаже. 35. восстановить бетонный слой козырьков над дверями мусоропровода. | выполнение работ запланировано на апрель-май-июнь 2015год |
| Ул. Махнёва, 5 – п.85,86,87,88 | 36.Удалить надписи на фасаде дома. 37.Выполнить герметизацию и заделку межпанельных швов. 38.Восстановить отделочный слой цоколя дома. 39.Устранить сколы ступеней у 1-го подъезда дома. | выполнение работ запланировано на апрель-май-июнь 2015год |
| Ул. Челюскинцев, 15/1 – п.93,94,95,96 | 40.Удалить надписи на фасаде дома. 41.Устранить увлажнение грунта в подвальном помещении. 42.Устранить следы коррозии на задвижках ХВС в подвальном помещении. 43.Восстановить бетонный слой ступеней крыльца 2-го подъезда. | выполнение работ по п. 93,94,95 запланировано на декабрь 2014г выполнение работ по п. 96 запланировано на июнь 2015год Выполнено 20.11.2014г. –п.93,94,95 |
| Ул. Челюскинцев, 17/1 – п.101,102,103,104,105,106,107 | 44.Удалить надписи на фасаде дома. 45.Указать на входных дверях в подвальное помещение место хранения ключей от подвального помещения. 46.Устранить следы коррозии на задвижках ХВС в подвальном помещении. 47.Установить плафоны на 1 этаже 2 подъезда. 48.Закрепить поручни лестничного ограждения в подъезде 2 на 1 этаже. 49.Очистить от бытового мусора лестничную площадку на 1 этаже 2 подъезда. 50.Установить на фасаде здания указатель с наименованием улицы и номера дома | выполнение работ по п. 101,102,103,104,105,106,107- запланировано на декабрь 2014г Выполнены работы по пунктам: 101,102,103,104,105,106,107 |
| Ул. Мира, 11/2 – п.113,114,115,116,117 | 51.Отмёты водосточных труб установить на 20-40 см. выше уровня тротуаров. 52.Установить плафон в тамбуре1-го подъезда. 53.Восстановить внутреннее остекление оконного переплёта на 2 этаже в3 подъезде. 54.Устранить увлажнение грунта в подвальном помещении. 55.Указать на входных дверях в подвальное помещение место хранения ключей от подвального помещения. | выполнение работ по п.113- запланировано на июнь 2015г. выполнение работ по п. 114,115,116,117- запланировано на декабрь 2014г Выполнены работы по п. 114,115,116,117 |
| Ул. Ленинградская, 19 – п. 122,123 | 56.Закрыть Эл.щитки на замок в 6 подъезде на 1,2,5 этажах. 57.Закрепить поручни лестничного ограждения в подъезде 6 на 3 этаже. | выполнение работ по п. 122,123- запланировано на декабрь 2014г Выполнены п.122,123 |
| Ул. Ладыженского, 12 – п.129,130,131,132,133 | 58.Закрепить поручни лестничного ограждения в подъезде 1 на 1,2,3,4 этажах. 59.Восстановить внутреннее остекление оконного переплёта в 1 подъезде. 60.Указать на входных дверях в подвальное помещение место хранения ключей от подвального помещения. 61.Устранить причину увлажнения грунта, устранить капельную течь задвижки ТВС в подвальном помещении, устранить увлажнение перекрытия подвального помещения. 62.Устранить трещины шиферного покрытия кровли, восстановить примыкания кровли к вент.шахтам. | выполнение работ по п. 129,130,131,132- запланировано на ноябрь-декабрь 2014г выполнение работ по п.133 - запланировано на май-июнь 2015г. Выполнены пункты-129,130,131,132 |
| Ул. Ладыженского, 16 – п.139 | 63.Разместить у входа в 1-ый подъезд табличку с указанием номера подъезда, номеров квартир | выполнение работ по п.139 запланировано на ноябрь 2014г Выполнен пункт 139 |

Директор                                                                                   / О.В.Медведева /

Исполнитель: Тетерина Раиса Ивановна

42-164